АКТ

замера почасовой нагрузки

на РП-1/Ю7 мкр. Юрьевец 0,4кВ (ООО «Монострой») от 23.06.2017г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в мкр. Юрьевец

| №пп | время | Трансформатор №1, кВА | Трансформатор №2, кВА | Итого,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 55,6 | 22 | 77,6 |
| 2 | 2.00 | 57,3 | 21,8 | 79,1 |
| 3 | 3.00 | 58,4 | 21,6 | 80 |
| 4 | 4.00 | 59,4 | 20,7 | 80,1 |
| 5 | 5.00 | 60,4 | 20,9 | 81,3 |
| 6 | 6.00 | 61,3 | 23,4 | 84,7 |
| 7 | 7.00 | 65,8 | 21,2 | 87 |
| 8 | 8.00 | 63,4 | 21,9 | 85,3 |
| 9 | 9.00 | 66,7 | 26,4 | 93,1 |
| 10 | 10.00 | 62,4 | 29,8 | 92,2 |
| 11 | 11.00 | 65,8 | 25,6 | 91,4 |
| 12 | 12.00 | 70,3 | 27,8 | 98,1 |
| 13 | 13.00 | 72,9 | 31,2 | 104,1 |
| 14 | 14.00 | 71,8 | 33 | 104,8 |
| 15 | 15.00 | 76,3 | 32,9 | 109,2 |
| 16 | 16.00 | 88,6 | 41,8 | 130,4 |
| 17 | 17.00 | 91,8 | 45,6 | 137,4 |
| 18 | 18.00 | 95,8 | 43,1 | 138,9 |
| 19 | 19.00 | 96,4 | 40,8 | 137,2 |
| 20 | 20.00 | 90,8 | 41,9 | 132,7 |
| 21 | 21.00 | 84,7 | 36,7 | 121,4 |
| 22 | 22.00 | 73,8 | 36,1 | 109,9 |
| 23 | 23.00 | 70,4 | 34,2 | 104,6 |
| 24 | 24.00 | 61 | 31,5 | 92,5 |