АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-2/Ю7 мкр. Юрьевец (ООО «Монострой») от 23.06.2017г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в мкр. Юрьевец

| №пп | Трансформатор №1 | Трансформатор №2 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р,кВА | Р,кВА | Р,кВА |
| 1 | 1.00 | 3,5 | 1.00 | 2,5 | 6 |
| 2 | 2.00 | 3,4 | 2.00 | 2,4 | 5,8 |
| 3 | 3.00 | 3,1 | 3.00 | 2,1 | 5,2 |
| 4 | 4.00 | 3,0 | 4.00 | 2,0 | 5 |
| 5 | 5.00 | 4,2 | 5.00 | 3,2 | 7,4 |
| 6 | 6.00 | 3,6 | 6.00 | 2,6 | 6,2 |
| 7 | 7.00 | 3,4 | 7.00 | 3,5 | 6,9 |
| 8 | 8.00 | 4,0 | 8.00 | 4,2 | 8,2 |
| 9 | 9.00 | 4,5 | 9.00 | 4,4 | 8,9 |
| 10 | 10.00 | 6,4 | 10.00 | 6,9 | 13,3 |
| 11 | 11.00 | 6,1 | 11.00 | 6,9 | 13 |
| 12 | 12.00 | 6,8 | 12.00 | 6,9 | 13,7 |
| 13 | 13.00 | 6,2 | 13.00 | 6,9 | 13,1 |
| 14 | 14.00 | 6,1 | 14.00 | 6,4 | 12,5 |
| 15 | 15.00 | 6,2 | 15.00 | 6,6 | 12,8 |
| 16 | 16.00 | 6,8 | 16.00 | 6,4 | 13,2 |
| 17 | 17.00 | 7,0 | 17.00 | 6,4 | 13,4 |
| 18 | 18.00 | 4,2 | 18.00 | 2,0 | 6,2 |
| 19 | 19.00 | 3,0 | 19.00 | 2,0 | 5 |
| 20 | 20.00 | 2,9 | 20.00 | 2,9 | 5,8 |
| 21 | 21.00 | 2,4 | 21.00 | 2,4 | 4,8 |
| 22 | 22.00 | 2,1 | 22.00 | 2,1 | 4,2 |
| 23 | 23.00 | 2,0 | 23.00 | 1,0 | 3 |
| 24 | 24.00 | 2,0 | 24.00 | 1,0 | 3 |