Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО «Монострой» поквартально в 2018г.

| квартал | месяц | дата повреждения | Дата включения | наименование электроустановки | причина повреждения | Мероприятия по устранению | время устранения, час | состояние поврежденного объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Февраль | - | - | - | - | - | - | - |
|  | март | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Апрель | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Май | - | - | - | - | - | - | - |
|  | июнь | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Июль | 01.07.2018 19.45 | 23.25 | ВЛ-6кВ Ф.9 ПС «Владимир Тяговая» | Погодные условия | Осмотр не выявил повреждений | 3 ч 40мин | хор |
|  | Август | - | - | - | - | - | - | - |
|  | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |