Утверждаю

Главный энергетик ООО «Монострой»

_________________Коровин А.Е.

График ППР на электроустановках электросетевой организации

ООО «Монострой» на 2017г.

| №пп | объект | Наименование работы | срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-2, ТП-1 | чистка и протяжка болтовых соединений в РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | 1-2 марта |
| 2 | ТП-551,ТП-570, ТП-553,ТП-381 | чистка и протяжка болтовых соединений в РУ-0,4кВ | 3-4 марта |
| 3 | РП-1/Ю7, ТП-1/Ю7, ТП-Ю7 | чистка и протяжка болтовых соединений в РУ-0,4кВ | 7-9 марта |
| 4 | ТП-2 ТП-1 ТП-381 ТП-551 ТП-570 РП-1/Ю7 ТП-1/Ю7 ТП-2/Ю7 ТП-553 | обработка болтовых соединений термоконтактной пастой | 1-3 апреля |
| 5 | ТП-2 ТП-1 ТП-381 ТП-551 ТП-570 РП-1/Ю7 ТП-1/Ю7 ТП-2/Ю7 ТП-553 | замена ламп освещения | 6 апреля |
| 6 | ТП-381 | Доливка масла в ТМ-400 №1 | 8 апреля |