АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-381 (ООО «Монострой») от 22.12.2017г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в ТП-381 2х400кВА

| №пп | время | Трансформатор №1, кВА | Трансформатор №2, кВА | Итого,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 35,3 | 39,4 | 74,7 |
| 2 | 2.00 | 41 | 41,6 | 82,6 |
| 3 | 3.00 | 41,3 | 47,5 | 88,8 |
| 4 | 4.00 | 47,3 | 50,3 | 97,6 |
| 5 | 5.00 | 50,1 | 51,3 | 101,4 |
| 6 | 6.00 | 50,4 | 51,8 | 102,2 |
| 7 | 7.00 | 51,3 | 52,4 | 103,7 |
| 8 | 8.00 | 57,9 | 63 | 120,9 |
| 9 | 9.00 | 54,6 | 69,4 | 124 |
| 10 | 10.00 | 61,3 | 70,3 | 131,6 |
| 11 | 11.00 | 64,5 | 69,4 | 133,9 |
| 12 | 12.00 | 68,3 | 66,7 | 135 |
| 13 | 13.00 | 71,2 | 70,3 | 141,5 |
| 14 | 14.00 | 72 | 76,4 | 148,4 |
| 15 | 15.00 | 74 | 75,8 | 149,8 |
| 16 | 16.00 | 78,3 | 73,8 | 152,1 |
| 17 | 17.00 | 77,6 | 71,9 | 149,5 |
| 18 | 18.00 | 80,3 | 66,4 | 146,7 |
| 19 | 19.00 | 79 | 70,1 | 149,1 |
| 20 | 20.00 | 72,3 | 63,7 | 136 |
| 21 | 21.00 | 64,1 | 60,8 | 124,9 |
| 22 | 22.00 | 58,3 | 61 | 119,3 |
| 23 | 23.00 | 54,3 | 55,3 | 109,6 |
| 24 | 24.00 | 40,8 | 49,8 | 90,6 |