АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-553 (ООО «Монострой») от 22.12.2017г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в ТП-553 2х630кВА

| №пп | время | Трансформатор №1, кВА | Трансформатор №2, кВА | Итого,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 49,3 | 55,3 | 104,6 |
| 2 | 2.00 | 50,3 | 54,3 | 104,6 |
| 3 | 3.00 | 55,7 | 65,8 | 121,5 |
| 4 | 4.00 | 60,3 | 69,1 | 129,4 |
| 5 | 5.00 | 66,7 | 71,6 | 138,3 |
| 6 | 6.00 | 66,7 | 77,3 | 144 |
| 7 | 7.00 | 80,3 | 99,4 | 179,7 |
| 8 | 8.00 | 89,7 | 95,6 | 185,3 |
| 9 | 9.00 | 90,6 | 110,2 | 200,8 |
| 10 | 10.00 | 91,5 | 113,4 | 204,9 |
| 11 | 11.00 | 99,4 | 112,2 | 211,6 |
| 12 | 12.00 | 112,3 | 120,5 | 232,8 |
| 13 | 13.00 | 116,4 | 124,3 | 240,7 |
| 14 | 14.00 | 113,2 | 130,5 | 243,7 |
| 15 | 15.00 | 110,2 | 128,3 | 238,5 |
| 16 | 16.00 | 116,8 | 114,3 | 231,1 |
| 17 | 17.00 | 99,7 | 136,4 | 236,1 |
| 18 | 18.00 | 123,5 | 134,2 | 257,7 |
| 19 | 19.00 | 129,8 | 128,3 | 258,1 |
| 20 | 20.00 | 130,8 | 130,7 | 261,5 |
| 21 | 21.00 | 134,6 | 125,6 | 260,2 |
| 22 | 22.00 | 110,6 | 100,8 | 211,4 |
| 23 | 23.00 | 99,4 | 75,3 | 174,7 |
| 24 | 24.00 | 60,1 | 66,4 | 126,5 |