АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-570 (ООО «Монострой») от 22.12.2017г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в ТП-570 2х630кВА

| №пп | время | Трансформатор №1, кВА | Трансформатор №2, кВА | Итого,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 22,3 | 40 | 62,3 |
| 2 | 2.00 | 24 | 41,3 | 65,3 |
| 3 | 3.00 | 31,2 | 46,9 | 78,1 |
| 4 | 4.00 | 33,6 | 49,3 | 82,9 |
| 5 | 5.00 | 40,3 | 52,1 | 92,4 |
| 6 | 6.00 | 45,9 | 54,3 | 100,2 |
| 7 | 7.00 | 50,2 | 54,6 | 104,8 |
| 8 | 8.00 | 51,4 | 55,8 | 107,2 |
| 9 | 9.00 | 66,3 | 60,3 | 126,6 |
| 10 | 10.00 | 64,2 | 61,8 | 126 |
| 11 | 11.00 | 67,3 | 62,9 | 130,2 |
| 12 | 12.00 | 60,4 | 77,5 | 137,9 |
| 13 | 13.00 | 66,9 | 74,3 | 141,2 |
| 14 | 14.00 | 61,2 | 76,2 | 137,4 |
| 15 | 15.00 | 59,3 | 77,6 | 136,9 |
| 16 | 16.00 | 52,8 | 79,4 | 132,2 |
| 17 | 17.00 | 60,7 | 80,7 | 141,4 |
| 18 | 18.00 | 61,3 | 79,3 | 140,6 |
| 19 | 19.00 | 59,6 | 75,8 | 135,4 |
| 20 | 20.00 | 46,8 | 76,3 | 123,1 |
| 21 | 21.00 | 66,3 | 77,3 | 143,6 |
| 22 | 22.00 | 57,3 | 69,8 | 127,1 |
| 23 | 23.00 | 49,3 | 60,4 | 109,7 |
| 24 | 24.00 | 44,3 | 54,3 | 98,6 |