АКТ

замера почасовой нагрузки

на РП-1/Ю7 мкр. Юрьевец 0,4кВ (ООО «Монострой») от 22.12.2017г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в мкр. Юрьевец

| №пп | время | Трансформатор №1, кВА | Трансформатор №2, кВА | Итого,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 54 | 56 | 110 |
| 2 | 2.00 | 59 | 54 | 113 |
| 3 | 3.00 | 60 | 50 | 110 |
| 4 | 4.00 | 64 | 53 | 117 |
| 5 | 5.00 | 63 | 49 | 112 |
| 6 | 6.00 | 72 | 69 | 141 |
| 7 | 7.00 | 79 | 79 | 158 |
| 8 | 8.00 | 80 | 74 | 154 |
| 9 | 9.00 | 81 | 71 | 152 |
| 10 | 10.00 | 75 | 69 | 144 |
| 11 | 11.00 | 76 | 73 | 149 |
| 12 | 12.00 | 89 | 59 | 148 |
| 13 | 13.00 | 82 | 68 | 150 |
| 14 | 14.00 | 90 | 70 | 160 |
| 15 | 15.00 | 87 | 64 | 151 |
| 16 | 16.00 | 96 | 65 | 161 |
| 17 | 17.00 | 110 | 59 | 169 |
| 18 | 18.00 | 112 | 52 | 164 |
| 19 | 19.00 | 110 | 69 | 179 |
| 20 | 20.00 | 109 | 64 | 173 |
| 21 | 21.00 | 98 | 55 | 153 |
| 22 | 22.00 | 87 | 54 | 141 |
| 23 | 23.00 | 60 | 53 | 113 |
| 24 | 24.00 | 54 | 50 | 104 |