АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-1/Ю7 мкр. Юрьевец (ООО «Монострой») от 22.12.2017г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в мкр. Юрьевец

| №пп | Трансформатор №1 | Трансформатор №2 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р,кВА | Р,кВА | Р,кВА |
| 1 | 1.00 | 43 | 1.00 | 79 | 122 |
| 2 | 2.00 | 40 | 2.00 | 80 | 120 |
| 3 | 3.00 | 46 | 3.00 | 75 | 121 |
| 4 | 4.00 | 48 | 4.00 | 79 | 127 |
| 5 | 5.00 | 46 | 5.00 | 82 | 128 |
| 6 | 6.00 | 51 | 6.00 | 79 | 130 |
| 7 | 7.00 | 50 | 7.00 | 110 | 160 |
| 8 | 8.00 | 54 | 8.00 | 113 | 167 |
| 9 | 9.00 | 66 | 9.00 | 160 | 226 |
| 10 | 10.00 | 67 | 10.00 | 145 | 212 |
| 11 | 11.00 | 72 | 11.00 | 178 | 250 |
| 12 | 12.00 | 77 | 12.00 | 120 | 197 |
| 13 | 13.00 | 74 | 13.00 | 135 | 209 |
| 14 | 14.00 | 69 | 14.00 | 141 | 210 |
| 15 | 15.00 | 62 | 15.00 | 129 | 191 |
| 16 | 16.00 | 68 | 16.00 | 131 | 199 |
| 17 | 17.00 | 70 | 17.00 | 129 | 199 |
| 18 | 18.00 | 69 | 18.00 | 129 | 198 |
| 19 | 19.00 | 64 | 19.00 | 110 | 174 |
| 20 | 20.00 | 59 | 20.00 | 94 | 153 |
| 21 | 21.00 | 61 | 21.00 | 89 | 150 |
| 22 | 22.00 | 49 | 22.00 | 82 | 131 |
| 23 | 23.00 | 51 | 23.00 | 68 | 119 |
| 24 | 24.00 | 45 | 24.00 | 60 | 105 |