АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-2/Ю7 мкр. Юрьевец (ООО «Монострой») от 22.12.2017г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в мкр. Юрьевец

| №пп | Трансформатор №1 | Трансформатор №2 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р,кВА | Р,кВА | Р,кВА |
| 1 | 1.00 | 15 | 1.00 | 10 | 25 |
| 2 | 2.00 | 16 | 2.00 | 11 | 27 |
| 3 | 3.00 | 14 | 3.00 | 12 | 26 |
| 4 | 4.00 | 10 | 4.00 | 10 | 20 |
| 5 | 5.00 | 15 | 5.00 | 15 | 30 |
| 6 | 6.00 | 16 | 6.00 | 16 | 32 |
| 7 | 7.00 | 17 | 7.00 | 10 | 27 |
| 8 | 8.00 | 22 | 8.00 | 12 | 34 |
| 9 | 9.00 | 24 | 9.00 | 13 | 37 |
| 10 | 10.00 | 26 | 10.00 | 18 | 44 |
| 11 | 11.00 | 30 | 11.00 | 19 | 49 |
| 12 | 12.00 | 31 | 12.00 | 14 | 45 |
| 13 | 13.00 | 33 | 13.00 | 13 | 46 |
| 14 | 14.00 | 31 | 14.00 | 18 | 49 |
| 15 | 15.00 | 30 | 15.00 | 19 | 49 |
| 16 | 16.00 | 37 | 16.00 | 17 | 54 |
| 17 | 17.00 | 38 | 17.00 | 13 | 51 |
| 18 | 18.00 | 35 | 18.00 | 15 | 50 |
| 19 | 19.00 | 34 | 19.00 | 16 | 50 |
| 20 | 20.00 | 36 | 20.00 | 11 | 47 |
| 21 | 21.00 | 28 | 21.00 | 13 | 41 |
| 22 | 22.00 | 20 | 22.00 | 14 | 34 |
| 23 | 23.00 | 21 | 23.00 | 10 | 31 |
| 24 | 24.00 | 20 | 24.00 | 9 | 29 |