АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-381 (ООО «Монострой») от 21.12.2016г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в ТП-381 2х400кВА

| №пп | время | Трансформатор №1, кВА | Трансформатор №2, кВА | Итого,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 39,2 | 40,2 | 79,4 |
| 2 | 2.00 | 41,2 | 40,2 | 81,4 |
| 3 | 3.00 | 43,4 | 46,7 | 90,1 |
| 4 | 4.00 | 46,8 | 49,6 | 96,4 |
| 5 | 5.00 | 48,2 | 50,6 | 98,8 |
| 6 | 6.00 | 51,2 | 55 | 106,2 |
| 7 | 7.00 | 50,2 | 61,4 | 111,6 |
| 8 | 8.00 | 56,4 | 63,9 | 120,3 |
| 9 | 9.00 | 55,9 | 68,1 | 124 |
| 10 | 10.00 | 65,8 | 66,7 | 132,5 |
| 11 | 11.00 | 69,8 | 67,3 | 137,1 |
| 12 | 12.00 | 67,3 | 68,1 | 135,4 |
| 13 | 13.00 | 70,3 | 72,3 | 142,6 |
| 14 | 14.00 | 71,2 | 77,5 | 148,7 |
| 15 | 15.00 | 75 | 74,8 | 149,8 |
| 16 | 16.00 | 72,5 | 72,9 | 145,4 |
| 17 | 17.00 | 73,6 | 70,1 | 143,7 |
| 18 | 18.00 | 78,2 | 67,9 | 146,1 |
| 19 | 19.00 | 79 | 70,1 | 149,1 |
| 20 | 20.00 | 71,3 | 62,5 | 133,8 |
| 21 | 21.00 | 65,2 | 62,5 | 127,7 |
| 22 | 22.00 | 60,1 | 65,7 | 125,8 |
| 23 | 23.00 | 59,2 | 59,1 | 118,3 |
| 24 | 24.00 | 52 | 55,9 | 107,9 |